2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un tehniskās izpētes izstrādāšana” 
1. Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000067986, juridiskā adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
2. Informācija par būvi: kadastra apzīmējums 80840090237001, adrese: ``Brīvnieki``, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-213
	3.

DARBA UZDEVUMS 
(Būves ārkārtas tehniskajai apsekošanai un ēkas iekštelpu paredzēto remontdarbu speficikācijas un būvdarbu apjomu sagatavošana)

	Apsekošanas mērķis ir:

· noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9. panta prasībām, novērtējot būves mehānisko stiprību un stabilitāti, būves lietošanas drošību, ugunsdrošību, vides pieejamību un patvaļīgu būvniecību;
· novērtēt būves faktisko tehnisko stāvokli, identificēt esošās un potenciālās problēmas, kā arī sniegt norādījumus turpmākajai būves uzturēšanai un remontam, un veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem.

	Pakalpojuma apjoms

	1. Būves tehnisko apsekošanu veikt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”, MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi),  Būvniecības likumā, Vispārīgajos būvnoteikumos, speciālajos būvnoteikumos, Latvijas būvnormatīvos un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un šim darba uzdevumam.

2. Iepazīties ar pieejamo informāciju par būvi, atzinumā sniedzot iegūtās informācijas pārskatu par apsekojamo būvi.

3. Atzinumā norādīt vispārīgas ziņas par būvi, situācijas aprakstu.
4. Sniegt pārskatu par būves apsekošanā izmantotajām metodēm un pielietotajām ierīcēm. Aprakstīt būves konstruktīvo shēmu un nesošos elementus.

5. Veikt būves raksturīgo mezglu un konstatēto defektu foto fiksāciju, tekstā norādīt defektu atrašanās vietu (mm, cm, m).

6. Novērtēt būves nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli visā būves apjomā (pamati, nesošās sienas, karkass un telpiskās noturības elementi, pazemes un virszemes stāvu pārsegumi, pārsedzes, jumta nesošas konstrukcijas, balkoni, lodžijas,  kāpnes, pandusi, lieveņi, rampas, lifta šahtas, u.c.). Veikt b
6.1. Teritorijas labiekārtojums: 
6.1.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi.
6.2. Būves daļas:

6.2.1. pamati un pamatne,

6.2.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes,
6.2.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas,
6.2.4. pašnesošās sienas,
6.2.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija,
6.2.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi,
6.2.7. būves telpiskās noturības elementi,
6.2.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta iesegums, lietus ūdens novadīšanas sistēma,
6.2.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi (balkona plātņu tehniskā stāvokļa pārbaude, iespīlējumi ēkas ārsienā, hidroizolācija, stiegrojums, virsmas stāvoklis, apdare, arhitektūras detaļas u.c). Balkona margu tehniskais stāvoklis, margu stiprinājumi pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla korozija (tērauda margu esamības gadījumā),
6.2.10. kāpnes un pandusi,
6.2.11. starpsienas,
6.2.12. grīdas,
6.2.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas,
6.2.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi dūmeņi,
6.2.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība,
6.2.16. ventilācijas šahtas un kanāli,
6.2.17. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas,
6.2.18. ārējā apdare un arhitektūras detaļas,
6.2.19. citas būves daļas.
6.3. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas:
6.3.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji (ūdens ievada, ievada mezglu, kanalizācijas izvadu, stāvvadu pārbaude, defektu un bojājumu identificēšana), 
6.3.2. karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens maisītāji, žāvētāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi (karstā ūdens sagatavošanas sistēmas, stāvvadu pārbaude, defektu un bojājumu identificēšana),
6.3.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas (ja būvē tādas ir),

6.3.4. apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi,

6.3.5. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori,

6.3.6. ventilācija un vēdināšana,

6.3.7. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises,

6.3.8. apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas,

6.3.9. vājstrāvas tīkli un ietaises,

6.3.10. citas ietaises un iekārtas.

7. Novērtēt būves lietošanas drošumu visā būves apjomā, identificējot iespējamus nokrišanas, uzkrišanas, sadursmes, apdeguma, elektrošoka, eksplozijas riskus.

8. Veikt atzīmi par būves vides pieejamību – vai ir nodrošināta iekļūšana būvē un pārvietošanās pa būvi personām ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdu pacēlāji, lifti, pandusi – to atbilstību normatīviem, durvju aiļu platumi, koplietošanas telpu, tajā skaitā sanitāro mezglu telpu un aprīkojuma parametri).

9. Veikt būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu.

10. Fiksēt patvaļīgās būvniecības pazīmes (neskar nesošās konstrukcijas; skar nesošās konstrukcijas; būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam).

11. Ja, veicot būves tehnisko apsekošanu, ir konstatēti defekti, kuru ietekmi uz būves drošumu nav iespējams vizuāli novērtēt bez tehniskās izpētes veikšanas, apsekotājs tehniskās apsekošanas pārskatā norāda  būves vai tās daļas, būvkonstrukcijas vai būves elementus, kuriem būtu nepieciešams veikt tehnisko izpēti. 
12. Sniegt norādījumus par veicamajiem pasākumiem būves tehniskā stāvokļa uzlabošanai, bojājumu novēršanai, energoefektivitātes pasākumiem.
13. Sniegt ieteikumus par būvei nepieciešamajiem remontdarbiem, norādot prioritāro darbu sarakstu.
14. Tehniskajam apsekošanas atzinumam pievienot apsekošanas gaitā izstrādātos ēkas iekštelpu paredzēto remontdarbu specifikācijas un būvdarbu apjomus, būvkonstrukciju, būves daļu, atsevišķu būves elementu, inženiertīklu un sistēmu fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem.

	Noformējuma prasības

	15. Tehniskās apsekošanas atzinums jāsagatavo elektroniskā formātā un jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un ēkas iekštelpu paredzēto remontdarbu specifikācijas un būvdarbu apjomus (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība") uz Pasūtītajām norādītajām e-pastu adresēm .excel formātā.
16. Pirms tehniskā atzinuma iesniegšanas BIS, apsekotājam jāiesniedz tehniskās apsekošanas pārskats un tam pievienotie dokumenti. Pārskatu sagatavo PDF vai WORD formātā un paraksta ar drošu elektronisko parakstu.  Elektroniskā pasta adrese tiks norādīta iepirkuma līgumā.
17. Tehniskās apsekošanas atzinums jāizstrādā tā, lai uz tā pamata pasūtītājs var plānot efektīvu būvju uzturēšanas un remonta plānu turpmākajiem pieciem gadiem.
18. Līguma izpildes laikā Tehniskās apsekošanas uzdevumu Pasūtītājs var precizēt, iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju.

19. Pirms Tehniskās apsekošanas atzinuma iesniegšanas BIS un ēkas iekštelpu paredzēto remontdarbu specifikācijas un būvdarbu apjomus (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"), Izpildītājs tajā iekļauto informāciju saskaņo ar Pasūtītāju un nosūta tehniskās apsekošanas atzinumu ar visiem pielikumiem uz elektroniskā pasta adresi (PDF vai WORD, EXCEL) formātā. Elektroniskā pasta adrese tiks norādīta iepirkuma līgumā.

	Cita informācija

	9. Plānotais pakalpojuma izpildes termiņš: viena nedēļa no līguma noslēgšanas dienas. 
10. Pasūtītājs nodrošina apsekošanas veicējam piekļuvi visām būvē apsekojamām koplietošanas telpām un konstrukcijām, un pasūtītāja pārstāvja klātbūtni (ja nepieciešams).


1
1

