CENU APTAUJA

Būvprojekta ekspertīzes pakalpojums

“Berģu mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve (piebūve pie esošās ēkas)”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets

Veikt būvprojekta “Berģu mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve (piebūve pie esošās ēkas), Skolas iela 8, Upesciems, kadastra Nr. 8060 011 0248 001”, ekspertīzi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ekspertīze veicama šādām būvprojekta sadaļām:

  - Arhitektūras risinājumi (AR),

  - Būvkonstrukcijas (BK),

  - Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP),

  - Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējā (ŪKT),

  - Elektroapgāde, ārējā (ELT),

  - Elektroapgāde, iekšējā (EL),

  - Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas (AVK),

  - Siltummehānika (SM),

  - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS).

- Ekspertīzes mērķis un uzdevums

Ekspertīzes mērķis ir izvērtēt būvprojekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, tehnisko risinājumu pamatotību un drošību.

Ekspertīzes ietvaros jāveic:

  - Būvprojekta atbilstības izvērtēšana spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un piemērojamajiem standartiem;

  - Nesošo konstrukciju nestspējas aprēķinu pārbaude un kontrolaprēķinu veikšana nepieciešamajā apjomā;

  - Projektēto konstruktīvo risinājumu un materiālu izvēles atbilstības izvērtēšana būves funkcionalitātei, ilgmūžībai un ekspluatācijas drošībai;

  - Inženiersistēmu tehnisko risinājumu atbilstības un savstarpējās saskaņotības izvērtēšana;

  - Ugunsdrošības risinājumu atbilstības izvērtēšana normatīvo aktu prasībām;

  - Būvprojektā paredzēto darbu daudzumu aprēķinu pārbaude atbilstībai rasējumiem un specifikācijām;

  - Savstarpējās sadaļu saskaņotības izvērtēšana.

- Ekspertīzes veikšanas kārtība

  - Ekspertīzes darbi veicami paralēli projektēšanas procesam, nodrošinot katras attiecīgās projekta daļas izvērtēšanu un rakstiska atzinuma sniegšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža no projektētāja.

  - Pasūtītājs iesniedz Ekspertam būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā (PDF, nepieciešamības gadījumā DWG formātā).

  - Eksperts izvērtē būvprojektu un sagatavo rakstiskus komentārus.

  - Pēc projektētāja sniegto atbilžu un labojumu saņemšanas Eksperts veic atkārtotu izvērtēšanu.

4. Termiņi

4.1. Sākotnējie komentāri un nesošo konstrukciju kontrolaprēķini iesniedzami 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilna būvprojekta saņemšanas.

4.2. Atkārtotā izvērtēšana pēc projektētāja labojumu iesniegšanas veicama 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja būvprojekta apjoms būtiski pārsniedz vidējo apjomu vai nepieciešama papildu dokumentācija, termiņš var tikt precizēts, savstarpēji vienojoties.

5. Nodevums

Eksperts iesniedz:

5.1. Rakstisku būvprojekta ekspertīzes atzinumu;

5.2. Nesošo konstrukciju kontrolaprēķinus (ja piemērojams);

5.3. Būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas dokumentu kopiju.

Atzinums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

6. Prasības ekspertam

6.1. Ekspertīzi drīkst veikt būvspeciālists ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvprojektu ekspertīzē (konstrukciju jomā).

6.2. Ja ekspertīze aptver vairākas specializētās sadaļas, Ekspertam jānodrošina attiecīgās jomas sertificētu speciālistu piesaiste (elektro, ūdensapgāde un kanalizācija, AVK, ugunsdrošība u.c.).

6.3. Ekspertam jābūt spēkā esošai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

7. Atbildība

Eksperts ir atbildīgs par sniegtā atzinuma profesionālo kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Ekspertīze veicama neatkarīgi, objektīvi un profesionāli, ievērojot būvspeciālista profesionālās ētikas principus.

Pielikumā: PROJEKTĒŠANAS un būvniecības uzdevums (apvienotais projektē–būvē iepirkums).