Pielikums Nr.3

DARBA UZDEVUMS

| Darbu pasūtītājs | Ropažu novada pašvaldība reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| --- | --- |
| Objekts | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola |
| Dabu veikšanas adrese | Skolas iela 14, Upesciems, Ropažu novads LV-2135, Būves kad., pz. 80600110237004 |
| Esošās situācijas apraksts | Esošais jumta segums kopumā ir tehniski pieļaujamā stāvoklī, kas ļauj uz tā ieklāt jaunu segumu. |
| Mērķis | Izbūvēt jaunu, kvalitatīvu jumta segumu virs esošā seguma, nodrošinot pilnīgu jumta hermētiskumu un aizsardzību pret ārējās vides ietekmi. |
| Darbu veids | Jumta seguma ieklāšana uz esošā seguma |
| Veicamo darbu robežas | Esošās būves robežās |
| Nosacījumi: |  |
| Objekta izpēte: | Vēlams veikt apsekošanu. |
| Vispārējie norādījumi | - Darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem un labas būvniecības praksei; - Jaunā jumta seguma ieklāšana jāveic uz esošā seguma, nodrošinot pareizu montāžas tehnoloģiju, pārlaidumus un stiprinājumus atbilstoši ražotāja prasībām. |
| Tehniskās prasības | - Darbu gaitā maksimāli saglabāt un atkārtoti izmantot tehniski derīgus esošos elementus (kores, sateknes, vēja malas, karnīzes, dūmvadu pieslēgumus); - Visi protezējamie koka konstrukciju elementi pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar aizsarglīdzekļiem pret mitrumu. |
| Darba drošība | Darbu veikšanas laikā jāievēro darba aizsardzības prasības, īpaši strādājot augstumā, izmantojot drošu aprīkojumu (t.sk. alumīnija torni). |
| Vides nodrošinājuma prasības | - Būvdarbu laikā jānodrošina objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzība pret bojājumiem un piesārņojumu; - Pēc darbu pabeigšanas jāveic pilnīga objekta sakopšana un būvgružu utilizācija. |
| Darbu izpilde | Darbu pabeigšana 60 kalendāro dienu laikā. |

Darba uzdevumu sagatavoja:

Attīstības un būvniecības departamenta Infrastruktūras

pārvaldības un būvniecības nodaļas būvinženieris                               ______________ / P. Āboliņš /