Darba uzdevums
Ēkas energosertifikāta izstrāde Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Dati par ēku: kopējā platība 2004 m2, 4. stāvi.

Esošā situācija: Ēkas lietošanas veids uz doto brīdi ir Dienesta viesnīca. Ēka tiek izmantota tikai daļēji no 2024. gada novembra. Pēc projekta realizācijas tiks mainīts lietošanas veids – biroja ēkas. Ēka būs pilnībā noslogota kā pašvaldības biroja ēkas. 

Mērķis: Paredzēt pasākumus, kas nodrošina:
· ēkas energoefektivitāti un siltumnoturību līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas vai bezemisiju ēkas līmenim;
· plānotais kopējās primārās enerģijas ietaupījums pēc pasākumu īstenošanas ir ne mazāks kā 30 % gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā kopējās primārās enerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
· ēkai tiek uzstādītas piemērotas saules AER izmantojošas enerģijas ražošanas iekārtas
Termiņš darba izpildei. No dienas, kad iesniegti dati no pasūtītāja puses 15 kalendārās dienas, bet ne ilgāk kā 1 mēnesis no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

1) Izstrādāt saskaņā ar:
·  08.04.2021. MK noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” Energosertifikātam pievienojams: Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā; 
· 26.05.2026. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 305 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana"  2.1.1.6. pasākuma "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodikas īpaši pievēršot uzmanību 2.5; 4.1; 4.2 kritērijiem, kā arī izvērtēt/iekļaut energoefektivtātes pasākumus citu kritēriju atbilstībai. 
· Pievienojams/aizpildāms: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 2.1.1.6. Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 3. kārtas nolikuma 7 pielikums – Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti. https://www.cfla.gov.lv/lv/media/24297/download?attachment.
· Energosertifikāts tiek izstrādāts projekta iesniegšanai CFLA izsludinātajā projektu iesniegumu atlasē "2.1.1.6. Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 3. kārta".Ņemot vērā, ka pēc projekta iesniegšanas CFLA vērtēšanas procesā var tikt pieprasīti precizējumi, pasūtītājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā lūgt veikt energosertifikāta precizējumus vai papildinājumus atbilstoši CFLA sniegtajiem norādījumiem gada laikā pēc energosertifikāta reģistrēšanas BIS. Šādu precizējumu veikšana ir jānodrošina pretendentam bez papildu samaksas, ciktāl tie ir saistīti ar sākotnēji izstrādāto energosertifikātu.


