






Ziedu un Parka ielas infrastruktūras pārbūve Upesciemā, trešā kārta 



	09.07.2026 veikta objekta apsekošana un tika konstatēti sekojošie defekti

	Nr.
	Defekta apraksts
	Novēršanas termiņš

	1
	Aku vāku korpuss kustās asfaltbetona un bruģakmens segumā.
	01.08.2025

	2
	Atveras šuves starp asfaltbetona segumā.
	01.08.2025
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