Ziedu un Parka ielas infrastruktūras pārbūve Upesciemā, trešā kārta

| 09.07.2026 veikta objekta apsekošana un tika konstatēti sekojošie defekti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Defekta apraksts | Novēršanas termiņš |
| 1 | Aku vāku korpuss kustās asfaltbetona un bruģakmens segumā. | 01.08.2025 |
| 2 | Atveras šuves starp asfaltbetona segumā. | 01.08.2025 |