## Kopsavilkums
Būvniecības tāmju kopsavilkums
Objekta nosaukums |  | Lietus kanalizācijas tīklu avārijas situācijas novēršana Sauriešos
Objekta adrese |  | Līdumnieku iela, Saurieši, Ropažu novads
|  |  | Tāme sastādīta |  | -----
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Lietus kanalizācijas tīklu avārijas situācijas novēršana Sauriešos |  |  |  | 0
Kopā |  |  |  |  | 0
PVN |  |  |  | 21% | 0
| Kopā ar PVN (21 %) |  |  |  | 0

## LKT
Lokālā tāme Nr. 1
Lietus kanalizācijas tīklu avārijas situācijas novēršana Sauriešos
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta adrese |  | Līdumnieku iela, Saurieši, Ropažu novads
[5 empty] | 0 | euro
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena par vienību | Summa
1 | Mobilizācija | kpl. | 1 |  | 0
2 | Esošā a/b seguma demontāža un utilizēšana | m³ | 6.8445 |  | 0
3 | Tranšejas rakšana (saskaņā ar pielikumu Nr.1) | m³ | 107.9094 |  | 0
4 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve ar pievestu smilti blietējot pa kārtām h=15cm (saskaņā ar pielikumu Nr.1) | m³ | 3.7126 |  | 0
5 | OD315mm, PP (8kN/m²), SN8 sadzīves kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā. Iebūves dziļums 1,5 -2,0 | m | 53.4 |  | 0
6 | Cauruļvada apbēruma izbūve ar pievestu smilti (saskaņā ar pielikumu Nr.1) | m³ | 40.4942 |  | 0
7 | Tranšejas aizbēršana ar esošu grunti, blietējot pa kārtām (saskaņā ar pielikumu Nr.1) | m³ | 29.7705 |  | 0
8 | Liekās grunts utilizācija | m³ | 78.1389 |  | 0
9 | Esošo elektrokabeļu šķērsojumu vietu aizsardzība, uzstādot saliekamu 750kN aizsargčaulu | vieta | 5 |  | 0
10 | Esošās sadzīves kanalizācijas šķērsojums | vieta | 1 |  | 0
11 | Esošās elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas šķērsojums | vieta | 1 |  | 0
12 | Esošā ūdensvada šķērsojums | vieta | 1 |  | 0
13 | Esošā gāzes vada šķērsojums | vieta | 1 |  | 0
14 | Esošās gūlijas izrakšana | kpl. | 1 |  | 0
15 | Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā (mm) OD315 | gab. | 3 |  | 0
16 | d1000mm saliekamā betona grodu aka un tās izbūve. Dziļums līdz teknei (m): 1,5 - 2,0 | kpl. | 1 |  | 0
17 | d560/500mm polimērmateriāla gūlija ar nosēddaļu un tās izbūve. Dziļums līdz teknei (m): 1,5 - 2,0 | kpl. | 1 |  | 0
18 | DN700mm lūka ar kaļamā ķeta vāku, "peldoša veida", slodze ≥400kN, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, izbūve asfalta segumā (saskaņā ar pielikumu Nr.2) | kpl. | 1 |  | 0
19 | DN500mm lūka ar kaļamā ķeta resti, "peldoša veida", slodze ≥250kN, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, izbūve asfalta segumā (saskaņā ar pielikumu Nr.2) | kpl. | 1 |  | 0
20 | Pievienojums esošam lietus kanalizācijas tīklam ar OD315mm, PP cauruli esošajai d1000 akai ar notekūdeņu plūsmu | vieta | 1 |  | 0
21 | Esošo lietus kanalizācijas tīklu pievienošana d560/500mm polimērmateriāla gūlijai ar nosēddaļu | vieta | 1 |  | 0
22 | Ielas seguma konstruktīvo slāņu izbūve līdz pamata nesošajai virskārtai, ieskaitot | m² | 123.5 |  | 0
23 | Karstais asfalts AC11 surf, būvniecība 6cm biezumā | m² | 123.5 |  | 0
24 | Aku vāku regulēšana a/b seguma izbūves laikā | kpl. | 3 |  | 0
25 | Izpilduzmērijumu plāna izstrāde un saskaņošana MDC | kpl. | 1 |  | 0
| Kopā |  |  |  | 0
PIEZĪMES:
1. Darbi izpildāmi atbilstoši VAS"Latvijas valsts ceļi" „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026”, kā arī saskaņā ar pasūtītāja norādēm būvdarbu gaitā.
2. Uzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apjomā.