Video kameru iegāde un uzstādīšana

Kontaktpersona:	Sandis Petruškevičs Tālr.:	29186615

E-pasts:	sandis.petruskevics@ropazi.lv

Pieg. adrese:	Ropaži, Rīgas iela 5

| Poz. |  | Preces nosaukums/kods | Cena EUR bez PVN | Daudzums | Mērv. | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | IP kamera Dahua IPC-HDBW1431EP 2.8mm |  | 15 | gab. |  |
|  |  | Izšķirtspēja 4 Mpx Full HD. Sensors 1/3" CMOS, jūtība 0.08 Lux(F2.0). Fiksēts objektīvs 2.8 mm. Skata leņķis 104°. Attēla uzlabošana BLC/ HLC/ DWDR/ 3D DNR/. Nakts redzamība, Smart IR apgaismojums līdz 30m. Āra / iekštelpu, -30°C~+60°C, ūdensnoturīga IP67. Vandāldroša IK10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Sadales kārba PFA136 |  | 5 | gab. |  |
|  |  | Izmērs Ø 110 x 33.5mm. Nestspēja 1 Kg Svars 0.18 Kg |  |  |  |  |
| 3 |  | 32 kanālu NVR Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L |  | 1 | gab. |  |
|  |  | 32-kanālu NVR. Perimetra aizsardzības, sejas detektēšanas atbalsts no kameras Atbalsta 2 gab. HDD līdz 10TB. Ieraksta ar 8 Mpx 4K Ultra HD izšķirtspēju. H.265+/H.264 kodēšana. Datu plūsma līdz 160 Mbps. Signalizācija: 4 ieejas un 2 izejas Video izeja: HDMI/VGA. |  |  |  |  |
| 4 |  | HDD 6TB 6GB/S 64MB/PURPLE WD60PURZ WDC |  | 1 | gab. |  |
|  |  | Atmiņas disks HDD 6TB. SATA III (6.0 Gb/s). Optimizēta diska rotācijas tehnoloģija IntelliSeek. Sabalansēts ātrums (5400 rpm). Atmiņas buferis 64MB |  |  |  |  |
| 5 |  | Komutators TP-Link 24-Port PoE+ TL-SL2428P 250 Watts |  | 1 | gab. |  |
|  |  | 24 porti PoE+. 2 porti Gigabit SFP Smart Managed. PoE budžets 250W |  |  |  |  |
| 6 |  | RJ45 |  | 40 | gab. |  |
|  |  | UTP konektors RJ45 |  |  |  |  |
| 7 |  | Tīkla kabelis Cat5e/UTP |  | 740 | m |  |
| Starpsumma - aprīkojums |  |  |  | Kopā |  |  |
|  |  |  |  | PVN (21%) |  |  |
|  |  |  |  | Kopā ar PVN |  |  |

# Darbs

|  |  | Apraksts | Cena neskaitot PVN (EUR) | Daudz. | Mērv. | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kameru uzstādīšana, regulēšana |  | 15 | gab. |  |
| 2 |  | Kabeļu montāža |  | 1 | gab. |  |
| 3 |  | Sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā |  | 1 | gab. |  |
| 4 |  | Apsekošana, vizualizācija, tāme, administrēšana |  | 1 | gab. |  |
| 5 |  | Sistēmas lietošanas instruktāža līdz 1 st. |  | 1 | st. |  |
| 6 |  | Transporta izdevumi |  |  | km |  |
| Starpsumma - darbs |  |  |  | Kopā |  |  |
|  |  |  |  | PVN (21%) |  |  |
|  |  |  |  | Kopā ar PVN |  |  |

|  | PVN (21%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā ar PVN |  |

Piedāvājumu iesniegšana Līdz 11.04. 2023 sandis.petruskevics@ropazi.lv

Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā

Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām

Visu preču garantija 24  meneši  no preču saņemšanas brīža

Ropažu novada pašvaldība LV90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908

Saņēmējs: Ropažu vidusskola Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

Preču piegāde,uzstādīšana 15  dienu laikā no Līguma slēgsana brīža