**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

**Cenu aptaujai “**4 gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana Garkalnes PII "Čiekuriņš"**”**

**1. Informācija par Pretendentu:**

1.1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

1.2. Reģistrācijas Nr./personas kods:

1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

1.4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

1.5. Adrese korespondencei:

1.6. Tālruņa Nr.:

1.7. E-pasta adrese:

1.8. Vispārīgā interneta adrese:

**2. Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:**

2.1. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

2.2. Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

**3. Apliecinām, ka:**

1) vēlamies piedalīties cenu aptaujā “4 gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana Garkalnes PII "Čiekuriņš"

2) esam iepazinušies ar noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

4) uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi nav konstatējams nodokļu parāds Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atšifrējums,

paraksts\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datums\*

\*neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS UN PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: 4 gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana Garkalnes PII "Čiekuriņš"

Izpilde: piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas

Pasūtītājs: Garkalnes PII "Čiekuriņš", Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes novads, LV-2137

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktpersonas** | Vita Skukauska |
| **Tālr.** | 29705769 |

Pasūtītājs slēgs līgumu ar piegādātāju, kura piedāvātā prece atbildīs prasītajam un būs ar zemāko cenu, ja prece neatbildīs minimālajam prasītā apjomam, piegādātājam tiks paziņos par apstākli, ka cenu aptaujā viņš iesniedza neatbilstošu piedāvājumu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priekšmets | Specifikācija | Mērv. | Skaits | Vienības cena | Summa |
| 1. | Gaisa kondicionieri | Telpas lielums 60 m²  Dzesēšanas jauda (Min./Nom./Maks.): 1.8 / 6.7 / 7.4 kW Sildīšanas jauda (Min./Nom./Maks.): 1.8 / 7.2 / 8.2 kW Elektroenērģijas patēriņš – dzesēšana (Min./Nom./Maks.): 0.23 / 2.2 / 2.76 kW. Elektroenērģijas patēriņš – sildīšana (Min./Nom./Maks.): 0.23 / 2.2 / 2.53 kW Enerģijas marķējums (dzesēšana/apkure): A++ / A+ Āra temperatūras darbības diapazons (dzesēšana / sildīšana): -5 ~ 49 °C / -15 ~ 24 °C Wi-Fi vadība (opcija)  Trokšņa līmenis – 27/32/37/42/50 dBA  Izmēri iekšējais / ārējais bloks, mm – 330 x 1082 x 233 / 700 x 900 x 350  Funkcijas: LED displejs, tālvadības pults ar papildus ‘I FEEL’ iebūvēto temperatūras sensoru, auto-restarts, iekšējā bloka pašattīrīšanas funkcija, ārējā bloka antikorozijas apstrade, ieslēgšanas-izslēgšanas taimeris, nakts režīms, TURBO dzesēšana un sildīšana  Papildus funkcijas: īpaši klusas darbības režīms no 27 dBA | gb | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | KOPĀ |  |
|  |  |  |  |  | PVN |  |
|  |  |  |  |  | PAVISAM KOPĀ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atšifrējums,

paraksts\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datums\*

\*neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Pielikums Nr. 3

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu “Pretendenta nosaukums”, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši cenu aptaujas Tehniskajai specifikācijai, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar līguma izpildi, proti, visi ar Pakalpojumu izpildi saistītie izdevumi, un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Līguma priekšmets** | **EUR bez PVN** |
| Gaisa kondicionieri |  |
| **KOPĀ EUR BEZ PVN\*** |  |
| **PVN** |  |
| **EUR KOPĀ AR PVN** |  |

Visas cenas ir norādāmas ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Norādītās cenas ir saistošas līguma izpildē.

\*Vērtējamā cena

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atšifrējums, paraksts\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datums\*

\*neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko paraksts