**CENU APTAUJA**

 **“Rievsienas izbūve Straujupītes posmam Vangažos””**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Kontaktpersona: | Vangažu pilsētas teritoriālā pārvalde, Juris Jakubovskis |
| Kontakttālrunis: | 28608445 |
| E-pasta adrese: | juris.jakubosvkis@ropazi.lv  |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | novada.dome@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 07.06.2023. plkst. 17:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piegādes adrese: | Smilšu iela 7, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 |
| Priekšmeta apraksts: | Izbūvēt rievsienas Straujupītes abos krastos no tilta austrumu puses aptuveni 26 m garā posmā. Zemesgabals “Smilšu 7”, kad.Nr. 80170030108, kurā veicami darbi, pieder pašvaldībai. Lokācija topogrāfijas plānā un foto pievienoti.Vizualizācijas pievienotas. Rievsienas tehniskā specifikācija:LIEKUMA MOMENTS >= 7,90 kNm/mINERCES MOMENTS Jy >= 2970 cm4 / mMateriāls - laikapstākļu noturīgs uPVCStiepes noturība 40 MPaPVC rievsienas lokšņu garumi- Krasta A garums (labais no tilta) 3m un Krasta B (kreisais no tilta) garums 1,5m Paredzami darbi:Rievsienas montāžas darbi (iedzīšana zemē)Enkurošanas darbi. Enkurošanai izmantot HDG ķēdes un HDG enkurus)Rievsienas koka cepures montāža. Koks- egle, C24 klase, kalibrēts - ēvelēts, imprignēts zem spiediena HC3. |
| Līguma izpildes laiks: | Veicamo darbu izpildes laiks no 06 - 08.2023 |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Transports (piegāde), uzstādīšana, garantija |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu:** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Izbūvēt rievsienas Straujupītes abos krastos no tilta austrumu puses aptuveni 26 m garā posmā. Zemesgabals “Smilšu 7”, kad.Nr. 80170030108, kurā veicami darbi, pieder pašvaldībai. Lokācija topogrāfijas plānā un foto pievienoti.Vizualizācijas pievienotas. Rievsienas tehniskā specifikācija:LIEKUMA MOMENTS >= 7,90 kNm/mINERCES MOMENTS Jy >= 2970 cm4 / mMateriāls - laikapstākļu noturīgs uPVCStiepes noturība 40 MPaPVC rievsienas lokšņu garumi- Krasta A garums (labais no tilta) 3m un Krasta B (kreisais no tilta) garums 1,5m Paredzami darbi:Rievsienas montāžas darbi (iedzīšana zemē)Enkurošanas darbi. Enkurošanai izmantot HDG ķēdes un HDG enkurus)Rievsienas koka cepures montāža. Koks- egle, C24 klase, kalibrēts - ēvelēts, imprignēts zem spiediena HC3. |  |
| Līguma izpildes laiks: | Veicamo darbu izpildes laiks no 06 - 08.2023 |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Transports (piegāde), uzstādīšana, instrukcija, garantija |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
|  “Rievsienas izbūve Straujupītes posmam Vangažos” | 1 komplekts |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |
| PVN summa, EUR: |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |