**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Lapenes izgatavošana un uzstādīšana, Radošās attīstības centram “Ulbroka””**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Radošās attīstības centrs "Ulbroka", Anda Višķere, rac.ulbroka@ropazi.lv  |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 28373398  |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 31.07.2024 plkst.10:00  |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | Āra Lapene, Radošās attīstības centra “Ulbroka” zaļajā zonā.Koka lapene ar grīdu, no spundētiem dēļiem:* viena daļa slēgta ar divdaļīgām stiklotām durvīm,
* otra daļa atvērta – nojume ar aizmugures sienu
* grīda pa abām daļām
* āra daļai terases dēļi
* atvērtajai daļai nokāpšanas slieksnis

Izmēri: * aizmugurējā siena: no 5,60 m min.-6.00m max.
* sānu siena (dziļums):no 2,50 m min - 3.00 m max.
* Slēgtās telpas izmērs (m): ~2,60-2,80 x ~2,40- 2,50
* Zemākās sienas augstums (m): 1.75 / 2,1
* Ārdurvju izmērs (m): ~1.50- 1,60x ~1.80-1,90
* Jumta platība (m2): ~14 – 16m3

Komplektācijā ietilpst: * Jumts no 19mm dēļiem
* Grīda no 19mm dēļiem
* Līmēta koka durvis ar stikliem
* Impregnētas pamata brusas
* Durvis ar zemu metāla slieksni
* Durvis ar cilindra atslēgu un rokturi, slēdzamas,
* **Piegāde un uzstādīšana.**
 |
| Uzstādīšana:  | * Pamati: (keramzīta bloki, ruberoīds 2 kārtas, rakšana, līmeņošana)
* Lapenes montāža,
* Jumta seguma uzklāšana (kausējamais bituma materiāls 2 kārtās)
* Lapenes izbūve (100mmx100mm brusu karkass, 30mm biezi impregnēti terases dēļi, darbs)
* **Terases dēļi atvērtajai lapenes daļai**
* Lapenes cokola apdare ar terases dēļiem,
* Apstrāde ar tonētu aizsarglīdzekli (no ārpuses 2 kārtās, tonis pēc izvēles)
* Apstrāde ar tonētu aizsarglīdzekli(grīdas, vienā kārtā, tonis pēc izvēles)
* Materiālu piegāde,
* Montieru transporta izdevumi
 |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 20.11.2024.gadam pēc abpusēji parakstīta līguma.  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, tai skaitā transports (piegāde),garantija, montāža un uzstādīšana uz postamenta ar vienu slieksni u.c.  |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Lapenes izgatavošana un uzstādīšana, Radošās attīstības centram “Ulbroka””

|  |
| --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām**[[1]](#footnote-1) |
| Priekšmeta apraksts: | Āra Koka Lapene, Radošās attīstības centra “Ulbroka” zaļajā zonā.Koka lapene ar grīdu, no spundētiem dēļiem:* viena daļa slēgta ar divdaļīgām stiklotām durvīm,
* otra daļa atvērta – nojume ar aizmugures sienu
* atvērtajai daļai terases dēļi ar slieksni

Izmēri: * Aizmugurējā siena: ~ no 5,60 m min.-6.00m max.
* sānu siena (dziļums):no 2,50 m min - 3.00 m max
* Zemākās sienas augstums (m): 1.75 / 2,1
* Ārdurvju izmērs (m): ~1.50- 1,60x ~1.80-1,90
* Jumta platība (m2): ~ 14-16m3

Pamatkomplektācija: * Jumts no 19mm dēļiem
* Grīda no 19mm dēļiem
* Līmēta stiklotas koka durvis
* Impregnētas pamata brusas
* Durvis ar zemu metāla slieksni
* Durvis ar cilindra atslēgu un rokturi, slēdzamas,
* Piegāde un uzstādīšana.
 |  |
| Uzstādīšana:  | * Pamati: (keramzīta bloki, ruberoīds 2 kārtas, rakšana, līmeņošana)
* Lapenes montāža,
* Jumta seguma uzklāšana (kausējamais bituma materiāls 2 kārtās)
* Lapenes izbūve (100mmx100mm brusu karkass, 30mm biezi impregnēti terases dēļi, darbs)
* Lapenes cokola apdare ar terases dēļiem,
* Apstrāde ar tonētu aizsarglīdzekli (no ārpuses 2 kārtās, tonis pēc izvēles)
* Apstrāde ar tonētu aizsarglīdzekli( grīdas, vienā kārtā, tonis pēc izvēles)
* Materiālu piegāde
 |  |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 20.11.2024.gadam pēc abpusēji parakstīta līguma. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, tai skaitā transports (piegāde),garantija, montāža un uzstādīšana uz postamenta ar vienu slieksni u.c. |  |
| Nodokļi | **Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu** | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| **“Lapenes izgatavošana un uzstādīšana, Radošās attīstības centram “Ulbroka””** |
| Koka Lapene Radošās attīstības centram “Ulbroka”  | 1 |  |
| Koka Lapenes uzstādīšana uz postamenta ar vienu slieksni. | 1 |  |
| Koka Lapenes piegāde  | 1 |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |
| PVN summa, EUR: |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |

1. Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “**NODROŠINĀSIM**”, vai “**PIEKRĪTAM**”, vai “**APLIECINĀM**”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-1)