TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Cenu aptaujai Lifta apkalpošanas pakalpojums Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādei "Pienenīte"

Paredzamais līguma noslēgšanās periods no 01.01.2025.g. – 31.12.2025.g.
N. / p.k.	Lifta marka modelis, tips	Uzstādīšanas / gads	Pieturu / skaits	Celtspēja / Kg/cilvēki
1.	Pasažieru lifta Schindler (S001 Rel.3 Schindler 3100)	2012	2 pieturas 1 m/s	630kg / 8 cilvēki

Vispārīgās prasības:
Pretendents nodrošina pasažieru liftu, kas ir norādīts sarakstā tehnisko apkalpošanu, kas ietver tehnisko apkopi un avārijas apkalpošanu, un remontu.
Pretendents nodrošina pakalpojuma sniegšanu, ievērojot Latvijas Republikas MK 17.11.2020. noteikumus Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlēj platformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un liftu izgatavotāju norādījumus un instrukcijas.

Klientu atbalsta centrs (ja ir radušās kādas ar iekārtām saistītas problēmas un ir nepieciešama tehniska palīdzība);
24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā
Izsaukumi;
2.1.Izsaukumos iekļautās darba izmaksas: Bojājumu novēršanai nepieciešamās darba izmaksas līdz divām stundām.
2.2. Darba laiks izsaukumiem: no 08:00 līdz 23:00.
2.3. Izsaukumu reaģēšanas laiks:	4 stundu reaģēšanas laiks saskaņotajā darba laikā

1. Apkopju periods: 3 mēneši (apkopes tiek veiktas reizi ceturksnī)
2. Apkopē izmantojamo materiālu limits:
  1. smērvielas,
  2. mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji),
  3. lupatas un švammes;
  4. spuldzes,
  5. drošinātāji
        Apkopes veikšanas laikā pēc nepieciešamības

Liftu MBM apkopes izpildes laiks: Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Lifta MBM apkope ietver specifiskas pārbaudes un uzturēšanas darbus, kas nepieciešami šāda veida liftiem. Galvenie apkopē iekļautie darbi ir:
1. Vadības sistēmu pārbaude;
2. Piedziņas motora apkope;
3. Troses vai siksnas stāvoklis;
4. Durvju mehānisma pārbaude: Lifta durvju motora, sliežu un sensora sistēmu pārbaude un eļļošana;
5. Drošības testēšana;
6. Elektriskā sistēma: Pārliecinās, vai visi vadi, savienojumi un drošinātāji darbojas nevainojami.
Pasažieru evakuācijas pakalpojums;
6.1.Darba laiks izsaukumiem pasažieru evakuācijai:	24 st. diennaktī / 7 dienas nedēļā.
6.2. Reaģēšanas laiks pasažieru evakuācijai: 80% gadījumu līdz 55 minūtēm
Remontdarbi
Tikai iepriekš saskaņojot to apjomu un cenas
Balss sakaru pakalpojums:
Iespēja nepieciešamības gadījumā sazināties no lifta kabīnes ar diennakts avārijas dienestu.
1. Transports;
2. Līdzdalība pārbaudēs.
Iekārtu sagatavošana gadskārtējām pārbaudēm un līdzdalība tajās.