TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ulbrokas vidusskolas jaunās ēkas dežuranta lete un skolotāju istabas virtuves iekārta”

Iepirkuma priekšmets:

Dežuranta lete un virtuves iekārta skolotāju istabai.

Pakalpojuma izpildes vieta:

"Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

- Virtuves iekārtas tehniskā specifikācija:

  - Sienas skapītis/plaukts, tonis - NCS S 6000N;

  - Skapja durtiņām tonis - NCS S 1070-Y10R;

  - Mēbeles korpuss un virsma no kokskaidu plātnes ar profilētu malu, kas aplīmēta ar dekoratīvu augstspiediena laminātu. (melns granīts);

  - Virsma – 38mm biezuma, pārējjie elementi – 18mm biezumā;

  - Sienas skapītis/plaukts, tonis - NCS S 6000N;

  - Furnitūra BLUM durvju eņģes un atvilkņu vadīklas vai ekvivalents;

  - Izlietne: Akmens masas virtuves izlietne (melna), izmēri: 43 x 53 cm

  - Virtuves izlietnes jaucējkrāns: krāsa - onikss; ūdens maisītājs ar izvelkamu uzgali; griešanās leņķis 150 °

- Dežuranta letes tehniskā specifikācija:

  - Gabarīti 3300x1250x800;

  - Dežuranta lete, tonis - NCS S 1070-Y10R;

  - "Saulīte" - skolas simbols, tonis - NCS S 0500-N;

  - Mēbeles korpuss un virsma no kokskaidu plātnes ar profilētu malu, kas aplīmēta ar dekoratīvu augstspiediena laminātu. (melns granīts);

  - Virsma – 25mm biezuma, pārējie elementi – 18mm biezumā;

  - Furnitūra BLUM durvju eņģes un atvilktņu vadīklas  vai ekvivalents

Iegādes priekšmetu tehnisko raksturlielumu skices un izvietojuma shēmas pielikumā.

Iegādes priekšmetu parametri ir formulēti balstoties uz pasūtītāja funkcionālo nepieciešamību, kvalitātes, estētikas, funkcionalitātes prasībām un pielāgoti telpas parametriem, kur tikts uzstādītas cenu aptaujā iekļautās mēbeles.

| Nr. p.k. | Pasūtītāja izvirzītās vispārīgās prasības | Pretendenta piedāvājums (Pretendents norāda prasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendentam jānodrošina virtuves iekārtas un dežuranta letes piegādi, montāžu un uzstādīšanu adresē: "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 | Nodrošina/ nenodrošina |
|  | Mēbeļu piegādātājam, pēc līguma noslēgšanas, pirms mēbeļu piegādes obligāti jāveic Objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāju, lai precizētu mēbeļu krāsas un toņus un precīzus izmērus. Objekta apsekošana pretendentam jāveic, iepriekš saskaņojot apsekošanas laiku ar Mārtiņu Garanču, tālrunis: 26411494 | Nodrošina/ nenodrošina |
|  | Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. | Pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks |
|  | Garantijas laiks: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas (t.sk. visu mēbeļu sastāvdaļu, mehānismu un detaļu garantija). | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |