TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
“Portatīvo iekārtu uzlādes – uzglabāšanas skapju piegāde un uzstādīšana Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēm”
Cenu aptaujas	1.daļa – Datoru, Chromebook un planšetdatoru uzlādes skapis uz riteņiem.
Iestādes:
1. VANGAŽU VIDUSSKOLA;
2. BERĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA;
3. GARKALNES MĀKSLU UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ PAMATSKOLA;
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA		TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piegādes adreses:	VANGAŽU VIDUSSKOLA, GAUJAS IELA 2, VANGAŽI, ROPAŽU NOVADS, LV-2136, / BERĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA, SKOLAS IELA 8, UPESCIEMS, GARKALNES PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-2137, / GARKALNES MĀKSLU UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ PAMATSKOLA, VIDZEMES ŠOSEJA 34, GARKALNE, GARKALNES PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2137
Priekšmets:	Datoru, Chromebook un planšetdatoru uzlādes skapis uz riteņiem.
Priekšmeta apraksts:	9 gab. Datoru, Chromebook un planšetdatoru uzlādes skapis uz riteņiem. / Sadalījums: / 1 gab. uz Vangažu vidusskolu, / 3 gab. uz Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo pamatskolu, / 5 gab. uz Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolu. / Skapim jābūt aprīkotam ar 32 uzlādes pieslēgvietām, kas izvietotas skapja iekšpusē atsevišķā slēgtā nodalījumā. Atsevišķā nodalījuma piekļuvei jābūt izveidotai ergonomiski, kā atvilktnei vai, kā atsevišķām durtiņām. Jābūt rūpnieciski iebūvētai aizsardzībai pret pārslodzi. Uzlādes skapim jābūt aprīkotam ar rokturiem. Skapim jābūt aprīkotam ar gaismas indikatoriem, kas parāda uzlādes statusu. Iekšējiem plauktiem jābūt iebūvētiem stiprināšanas klipšiem uzlādes kabeļiem. / Uzlādes skapja veids: pārvietojams uz 4 riteņiem, riteņiem jābūt ar bremzi; / Korpusa materiāls: metāls pārklāts ar pulverkrāsu, pelēks vai sudrabains; / Ietilpība: vismaz 32 portatīvajiem datoriem, Chromebook datoriem vai planšetdatoriem; / Uzlādes vietas izmērs: jānodrošina vismaz 416 x 260 x 26 mm liela datora, Chromebook vai planšetdatora vieta; / Durvju veids: priekšpusē aizslēdzamas, durvīs iebūvēta slēdzene, caurredzama durvju daļa; / Dzesēšana: vismaz 3 ventilatori ar termostatu; / Pieslēgums elektrotīklam: CEE 7/4 standarta spraudnis;
Garantija:	vismaz 2 gadi.
Līguma izpildes laiks:	1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas.
Izmaksas, kas jāiekļauj cenā:	Uzlādes skapju piegāde uz norādītajām adresēm. Uzlādes skapju uznešana un salikšana (samontēšana) pasūtītāja norādītajā vietā.

Cenu aptaujas 2. daļa - Datoru uzlādes un uzglabāšanas skapis.
Iestāde:
ROPAŽU VIDUSSKOLA.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA		TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piegādes adrese:	ROPAŽU VIDUSSKOLA, SKOLAS IELA 3, ZAĶUMUIŽA, ROPAŽU PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-2133
Priekšmets:	Datoru uzlādes un uzglabāšanas skapis.
Priekšmeta apraksts:	2 gab. Datoru uzlādes un uzglabāšanas skapis. / Katrs skapja nodalījums aprīkots ar elektrības rozeti. / Katram portatīvajam datoram jānodrošina atsevišķi nodalīta vieta skapī. / Skapi visā tā augstumā nosedz slēdzamas durvis. / Produkta parametri: / Augstums: 1800 mm / Platums: 400 mm / Dziļums: 500 mm / Augstums, iekšējais: 85 mm / Platums, iekšējais: 330 mm / Dziļums, iekšējais: 475 mm / Slēdzenes tips: Slēdzene ar atslēgu / Materiāls: Tērauda / Durvju krāsa: Melna / Durvju krāsas kods: RAL 9005 / Rāmja krāsa: Gaiši pelēka / Rāmja krāsas kods: RAL 7035 / Nodalījumu skaits: 19 / Skapī nodrošināta laba gaisa cirkulācija, kas novērš pārkaršanas riskus ierīču uzlādes laikā.
Garantijas laiks:	vismaz 2 gadi.
Līguma izpildes laiks:	1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas.
Izmaksas, kas jāiekļauj cenā:	Uzlādes un uzglabāšanas skapju piegāde uz norādītajām adresēm. Skapju uznešana un salikšana (samontēšana) pasūtītāja norādītajā vietā.